| NO | PART NAME | PART NO |
| --- | --- | --- |
| 1 | PC MONITORING SOFTWARE DISKET | LK-03-5001-00 |
| 2 | LKM2000A USER’S MANUAL | LK-03-5002-00 |
| 3 | 통신CABLE(RS232C) | LK-03-2001-00 |

| NO | PART NAME | PART NO |
| --- | --- | --- |
| 4 | MEASUREMENT GAS INLET | LK-03-5003-00 |
| 5 | ‘T’ CONNECTOR | LK-03-5004-00 |
| 6 | AIR FILTER | LK-03-5005-00 |
| 7 | DEHUMIDIFYING UNIT | LK-03-5006-00 |

| NO | PART NAME | PART NO |
| --- | --- | --- |
| 8 | POWER CORD | LK-03-4003-00 |
| 9 | POWER FUSE HOLDER | LK-03-4004-00 |
| 10 | AC INLET | LK-03-4005-00 |
| 11 | CHANNEL SELECT CABLE | LK-03-2002-00 |
| 12 | VALVE OPERATION CABLE | LK-03-2003-00 |

| NO | PART NAME | PART NO |
| --- | --- | --- |
| 13 | LED CABLE | LK-03-2004-00 |
| 14 | DISPLAT CABLE | LK-03-2005-00 |
| 15 | LKM2000a CPU | LK-03-3001-00 |
| 16 | CPU BOARD | LK-03-1001-00 |
| 17 | VALVE OPERATION CABLE | LK-03-2006-00 |
| 18 | REAR BOARD | LK-03-1002-00 |
| 19 | ANALOG OUT CABLE | LK-03-2007-00 |
| 20 | AO BOARD | LK-03-1003-00 |
| 21 | PB-1B | LK-03-3002-00 |
| 22 | RS 484 CABLE | LK-03-2008-00 |
| 23 | RS 232C CABLE | LK-03-2009-00 |
| 24 | RS 232C CONNECTOR | LK-03-5007-00 |
| 25 | MEASUREMENT CHANNEL DISPLAY BOARD | LK-03-1004-00 |
| 26 | DATA DISPLAY BOARD | LK-03-1005-00 |

| NO | PART NAME | PART NO |
| --- | --- | --- |
| 27 | O2 SENSOR DRIVER BOARD | LK-03-6001-00 |
| 28 | CO2 SENSOR | LK-03-6002-00 |
| 29 | O2 SENSOR | LK-03-6003-00 |
| 30 | DC POWER SUPPLY#1 | LK-03-4001-00 |
| 31 | DC POWER SUPPLY#2 | LK-03-4002-00 |
| 32 | AC POWER CABLE | LK-03-4006-00 |
| 33 | GAS SAMPLING PUMP | LK-03-5008-00 |

| NO | PART NAME | PART NO |
| --- | --- | --- |
| 34 | SOLENOIDE VALVE | LK-MC-5001-00 |
| 35 | ADJUSTABLE FLOW METER | LK-MC-5002-00 |

| NO | PART NAME | 사 양 | 소요수량 | PART NO | PRICE | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC MONITORING SOFTWARE DISKTE | OS WIN98 3.5Inch FLOPPY DISK | 1 | LK-03-5001-00 |  |  |
| 2 | LKM2000A USER’S MANUAL |  | 1 | LK-03-5002-00 |  |  |
| 3 | 통신CABLE(RS232C) |  | 1 | LK-03-2001-00 |  |  |
| 4 | POWER CORD | 220VAC, 3A, 2M | 1 | LK-03-4003-00 |  |  |
| 5 | POWER FUSE HOLDER | 110VAC T2A, 220VAC T1A | 1 | LK-03-4004-00 |  |  |
| 6 | AC INLET | NOISE FILTER | 1 | LK-03-4005-00 |  |  |
| 7 | CHANNEL SELECT CABLE | D-SUB 15P-MALE | 1 | LK-03-2002-00 |  |  |
| 8 | VALVE OPERATION CABLE | D-SUB 15P-MALE | 1 | LK-03-2003-00 |  |  |
| 9 | EXHNUST GAS INLET | FITTING-PMM06 | 8 | LK-03-5003-00 |  |  |
| 10 | ‘T’ CONNECTOR | FITTING-PWT 04-1/4 | 5 | LK-03-5004-00 |  |  |
| 11 | AIR FILTER | 0.7um FILTER | 1 | LK-03-5005-00 |  |  |
| 12 | DEHUMIDIFYING UNIT | SILICAGEL | 1 | LK-03-5006-00 |  |  |
| 13 | LED CABLE | 리본케이블-14P(20Cm) | 1 | LK-03-2004-00 |  |  |
| 14 | DISPLAT CABLE | MOLAX CONNECTOR 5264/526-3P(25Cm) | 1 | LK-03-2005-00 |  |  |
| 15 | LKM2000A CPU |  | 1 | LK-03-3001-00 |  |  |
| 16 | CPU BOARD | PCB 160*100 2L 1.6T | 1 | LK-03-1001-00 |  |  |
| 17 | VALVE OPERATION CABLE | 리본케이블-16P(7Cm) | 1 | LK-03-2006-00 |  |  |
| 18 | REAR BOARD | PCB 130*23 2L 1.6T | 1 | LK-03-1002-00 |  |  |
| 19 | ANALOG OUT CABLE | 리본케이블-16P(7Cm) | 1 | LK-03-2007-00 |  |  |
| 20 | AO BOARD | PCB 160*100 2L 1.6T | 1 | LK-03-1003-00 |  |  |
| 21 | PB-1B | PIC BASIC | 1 | LK-03-3002-00 |  |  |
| 22 | RS 484 CABLE | MOLAX CONNECTOR 5264/526-2P(25Cm) | 1 | LK-03-2008-00 |  |  |
| 23 | RS 232C CABLE | MOLAX CONNECTOR 5264/526-3P(25Cm) | 1 | LK-03-2009-00 |  |  |
| 24 | RS 232C CONNECTOR | 원형콘넥터 N12-04 | 1 | LK-03-5007-00 |  |  |
| 25 | MEASUREMENT CHANNEL DISPLAY BOARD | PCB 65*33 2L 1.6T | 1 | LK-03-1004-00 |  |  |
| 26 | DATA DISPLAY BOARD | PCB 85*42 2L 1.6T | 1 | LK-03-1005-00 |  |  |
| 27 | O2 SENSOR DRIVER BOARD |  | 1 | LK-03-6001-00 |  |  |
| 28 | CO2 SENSOR |  | 1 | LK-03-6002-00 |  |  |
| 29 | O2 SENSOR |  | 1 | LK-03-6003-00 |  |  |
| 30 | DC POWER SUPPLY #1 | DC 5V, 12V | 1 | LK-03-4001-00 |  |  |
| 31 | DC POWER SUPPLY #2 | DC 5V, 24V | 1 | LK-03-4002-00 |  |  |
| 32 | AC POWER CABLE | 3P(30Cm) | 1 | LK-03-4006-00 |  |  |
| 33 | GAS SAMPLING PUMP |  | 1 | LK-03-5008-00 |  |  |
| 34 | SOLENOIDE VALVE |  | 5 | LK-MC-5001-00 |  |  |
| 35 | ADJUSTABLE FLOW METER |  | 1 | LK-MC-5002-00 |  |  |

# Text boxes

3. LKM2000A 전면부 설치사진

5. LKM2000A 가스라인 설치사진

8

1

2

3

9

10

11

12

6. LKM2000A-03 내부조립 사진#1

13

14

15

16

17

18

19

35

34

20

21

8. LKM2000A-MC 내부조립 사진

23

24

22

26

25

7. LKM2000A-03 내부조립 사진 #2

33

32

31

30

27

28

29

1. LKM2000A 전/후면 사진

LKM2000A 전면 사진

LKM2000A 후면 사진

LKM2000A – MC

LKM2000A – 03

LKM2000A – 03

LKM2000A – MC

2. LKM2000A 내부사진

LKM2000A 내부 사진(전)

LKM2000A 내부 사진(후)

LKM2000A – MC

LKM2000A – 03

LKM2000A – MC

LKM2000A – 03

7

6

5

9. LKM2000A SPARE PART LIST

4

4. LKM2000A 후면부 설치사진